武汉市排污许可证申请表

武汉市环境保护局制

武汉市环保局（排污许可证审批单位）：

我单位 武汉南太子湖市政污泥生态处置项目

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》等相关法律法规的规定，现予申请排污许可证。

我单位已经按要求准备了所需的相关材料，现特报送你局申请批准，请你局予以查收。

我单位特此确认，本申请表所填写内容及所附文件和材料均为真实的、完整的、可靠的。我对本单位所提交的材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。

附件：1、华新环境工程有限公司南太子湖污泥生态处置工程废气监测（中质检字[2016]第105号）

2、武汉南太子湖市政污泥生态处理项目竣工环境保护验收监测（中质检字[2016]第217号）

3、华新环境工程有限公司（南太子湖淤泥生态处理厂）水污染源在线监测系统验收比对监测报告（武环监综字[2016]第A32号）

4、市环保局关于华新环境工程有限公司武汉南太子湖市政污泥生态处理项目环境影响报告表的批复（武环审[2015]4号）

5、营业执照副本

6、

7、

| 申请人 | （单位盖章） | 收到申请书日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人签名 |  | 收件人签名 |  |

一、单位基本情况

| 单位名称 |  | (盖章) |  | 法定代表人 | 李叶青 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 |  | 统一社会信用代码:914200005683275167 |  |  |  |  |
| 所属行业 |  | 固体废物治理 |  | 行业代码 | N7723 |  |
| 环保负责人 |  | 刘涛 |  | 联系电话 | 13647142088 |  |
| 单位详细地址 |  | 武汉南太子湖污水处理厂西南侧二期改良氧化沟旁 |  |  |  |  |
| 主要生产 工艺及 产品产量 |  | 采用调制、脱水对市政污泥进行预处理。市政污泥日处理量为300吨/天（污泥含水率80%计），泥饼产量约130吨/天。 |  |  |  |  |
| 建设项目环评审批和验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 环境影响评价审批、验收文号 |  |  |  |
| 1 | 武汉南太子湖市政污泥生态处理项目 |  | 2015年3月以武环审[2015]4号通过武汉市环保局审批 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要生产设备名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |

注：1、单位编码按以下顺序选择填写一个即可：统一社会信用代码、组织机构代码、营业执照注册号。

2、首次申请排污许可证的，建设项目环评审批和验收情况栏必须填写，且应将历年所有审批和验收情况填写清楚，表格不够可自行添加行或另附页。再次申请的可只填自上次申请后新增的审批和验收情况。

3、主要生产设备情况栏仅限电力、钢铁、石化、水泥、造纸、印染、平板玻璃行业填写，表格不够可自行添加行或另附页。

| 废水治理设施台套数 | 无 | 废水治理设施 总处理能力（吨/日） | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要处理工艺简述（空白处填写不完可另附页） 本项目污水经收集沉淀处理后依托南太子湖污水处理厂处理，可实现达标排放。 |  |  |  |
| 废气治理设施台套数 | 1 | 废气治理设施 总处理能力 （标立方米/小时） | 50000 |
| 主要处理工艺简述（空白处填写不完可另附页） 在主厂房污泥浓缩区、板框压滤区、污泥堆棚区等工作区域上方布置了臭气收集管网，通过集气罩抽吸的方式收集恶臭，臭气收集风量为50000m3/h。设喷淋洗涤塔一座，处理效率不低于85%，处理后废气经15m高排气筒排放。 项目废气处理设备一览表 编号; 名称; 型号/规格; 单位; 数量; 用途. 1; 离心风机; 4-79-8C-900 20000m3/h; 台; 2. 2; 洗涤塔; D=3600mm，50000m3/h; 台; 1. 3; NaClO发生装置; 型号：300g/h; 台; 1. 4; 循环水泵; KQWHD100-200A; 台; 2. |

注：废水治理设施和废气治理设施应另附清单，列出设施名称、处理工艺和处理能力等。

二、污染物排放情况

1、废水排污口

| 编号 | 排污口名称 | 地理位置 |  | 排放 去向 | 排放 方式 | 排放时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| W-1 | 废水总排口 | 114°13'13.8" | 30°29'14.3" | 南太子湖污水处理厂 | 连续 |  |
| W- |  |  |  |  |  |  |
| W- |  |  |  |  |  |  |

2、废气排污口

| 编号 | 排污口名称 | 地理位置 |  | 排放方式 | 排放时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| G-1 | 废气排放口 | 114°13'13.7" | 30°29'15.6" | 连续排放 |  |
| G- |  |  |  |  |  |
| G- |  |  |  |  |  |

注：1、排污口表格不够可自行添加行或另附页；2、废水排污口排放去向：直接进入地表水体的填纳污水体的名称，进入工业废水集中污水处理厂或城市污水处理厂的填污水处理厂名称；排放方式填连续排放或间歇排放，填间歇排放的应注明排放时段。

3、废水污染物排放浓度

| 排污口编号 | 执行污染物排放标准 名称和等级 | 污染物排放浓度限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 氯化物 |
| 1 | 污水处理厂协议； 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准 | 6～13 | 1000 | 300 | 400 | 120 | 1300 |

4、废气污染物排放浓度

| 排污口编号 | 执行污染物排放标准 名称和等级 | 污染物排放浓度限值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨（有组织） | 硫化氢（有组织） | 臭气浓度（无组织） | 氨（无组织） | 硫化氢（无组织） |  |  |
| G1 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值和表2标准 | 4.9 kg/h | 0.33 kg/h | 20（无量纲） | 1.5 mg/m3 | 0.06 mg/m3 |  |  |

注：1、表格不够可自行添加行或另附页；2、废水、废气其他污染物可自行添加或另附页填写。

5、重点污染物年许可排放量                          单位：吨

| 污染物名称 | 化学需 氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请年许可排放量 | 534.931 | 112.168 | / | / |  |
| 上年实际排放量 |  |  |  |  |  |

6、重点污染物最高允许日排放量                      单位：千克

| 污染物名称 排污口名称 | 化学需 氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：无此项管理要求的企业可不填此表。

# 7、季节性排放和特别控制要求

| 排污口编号 | 季节性排放时段 | 特别控制要求 |
| --- | --- | --- |

注：无此项管理要求的企业可不填此表。

三、噪声排放控制要求                          单位：分贝

| 序号 | 点位名称 | 厂界声环境 功能区类型 | 厂界噪声标准值 |  | 厂界噪声排放值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 项目厂界 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）“2”类标准 | 60 | 50 | 60 | 50 |

# 四、排污权交易情况记录

# （一）排污权有偿使用情况

| 主要污染物名称 | 有偿使用情况 |  | 有偿使用金缴纳时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（吨） | 价格（元/吨） |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |

# （二）排污权交易情况

| 序号 | 主要污染物名称 | 交易情况 |  | 交易完成 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出让数量（吨） | 受让数量（吨） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

附件：申请排污许可证需提供的材料清单

1、《武汉市排污许可证申请表》；

2、一年内合法有效的环境监测报告；

3、按相关规定设置规范化排污口及污染物排放自动监控装置的验收或环保主管部门认定的证明材料；

4、首次申请排污许可证的企业需提供企业历年所有新改扩建项目环评审批、验收文件及最近一次的建设项目竣工验收监测报告）；再次申请排污许可证的企业只需提供上次申请后的新改扩建项目环评审批和验收文件（含验收监测报告）；

5、企业营业执照及其他需要提供的生产经营的合法资质材料；

6、电力、钢铁、石化、水泥、造纸、印染、平板玻璃行业需提供厂区平面布置示意图，示意图应标注排污口的位置及编号。