PAGE  

	应急预案编号：
	YJ-AC2016014号

	应急预案版本号：
	2016年第（1）版


武汉南太子湖市政污泥生态处理厂
突发环境事件应急预案

	生产经营单位：
	华新环境工程有限公司

	发布日期：
	2016年8月


前  言

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂位于武汉南太子湖污水处理厂西南侧二期改良氧化沟旁，由华新环境工程有限公司投资建设，于2015年6月正式正式投入运行。公司主要担负着南太子湖污水处理厂的污泥脱水预处理工作，经过处理的污泥运输至华新水泥（阳新）有限公司厂内焚烧处置。

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂主要建设一座污泥深度脱水车间，用来预处理南太子湖污水处理厂产生的污泥，污泥进入厂区后首先进入调质罐进行调质，然后通过板框压滤机进行脱水，处理后产生的泥饼暂存于泥饼堆棚，最后运输至厂外。现阶段每天处理含水率为80%的污泥量为200t；含水率为93%的污泥量为285t（折算成含水率为80%为100t）。

2015年4月，武汉市环保局以《市环保局关于华新环境工程有限公司武汉南太子湖市政污泥生态处理建设项目环境影响报告表的批复》（武环审[2015]4号）批复本项目建设，主要建设内容包括深度脱水车间、污泥接受坑、污泥接受池、喷淋洗涤塔等设施，并于2015年6月投入运行。目前，项目处于稳定运营期。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）中第十条：“企业在编制环境应急预案前应开展环境风险评估”和《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）中第八条：“企业事业单位应当按照国务院环境保护主管部门的有关规定开展突发环境事件风险评估，确定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施”，同时为查清目前武汉南太子湖市政污泥生态处理厂存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考依据，2016年6月特委托东方环宇环保科技发展有限公司承担武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件应急预案的编制工作。

接受委托后，我公司收集了项目设计方案、环境影响评价报告（报批稿），并现场调查核实了企业建设情况以及周边环境敏感目标的分布情况，结合企业的生产工艺流程、生产设备、原辅料消耗情况及储存情况、产排污情况，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）要求，2016年7月编制完成了《武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件应急预案》（送审稿），2016年7月27日，华新环境工程有限公司组织专家对“送审稿”进行了评审，形成了《武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件风险评估报告、应急预案及应急资源调查报告评审会专家组意见》，会后我单位根据“专家组意见”对报告进行了修改完善，于2016年8月形成《武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件应急预案》（备案稿），现交华新环境工程有限公司呈报武汉市环境保护局备案。
批 准 页

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，建立健全武汉南太子湖市政污泥生态处理厂环境安全应急体系，确保在发生突发环境事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大程度的减轻突发事件对环境造成的损失和危害，结合中心实际情况，制定本《武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件应急预案》。

本预案经公司领导办公会议讨论通过，现批准发布，自发布之日起实施。

本厂内所有部门均应严格遵守执行。全体职工要认真组织学习，定期组织演练，提出完善建议，不断修订预案，保持预案的针对性、实用性、科学性、有效性和应急救援能力，保证我厂生产安全稳定运行。

                                                批准人：

                                                    年    月    日

目   录
11.
总则


11.1.
编制目的


11.2.
编制依据


11.2.1.
有关环境保护法律、法规、技术规范及标准


21.2.2.
标准、技术规范


31.2.3.
其它参考资料


31.3.
适用范围


31.4.
事故分级


41.4.1.
Ⅰ级


41.4.2.
Ⅱ级


51.4.3.  Ⅲ级


51.5.
企业环境风险分级


51.6.
应急预案体系


51.6.1.
应急预案体系的组成


61.6.2.
风险应急预案的衔接


71.6.3.
风险防范措施的衔接


71.7.
工作原则


92.
环境风险源及风险评价


92.1.
风险识别


92.2.
可能发生的突发环境事件及其后果分析


113.
应急组织机构及职责


113.1.
组织体系


123.2.
职责


123.2.1.
指挥机构主要职责


133.2.2.
应急救援人员主要职责


174.
预防和预警


174.1.
预防工作


174.2.
预警行动


174.2.1.
预警条件


184.2.2.
预警级别


184.2.3.
事故初判


194.2.4.
预警方式


194.2.5.
预警报告程序


194.3.
预警发布与解除


194.3.1.
预警发布


194.3.2.
预警解除


204.4.
预警措施


215.
信息报告与通报


215.1.
公司内部信息报告


215.2.
信息上报


215.3.
报告内容


225.4.
信息报告


225.4.1.
信息通报内容


225.4.2.
信息通报的联络方式


246.
应急响应与措施


246.1.
分级响应机制


246.1.1.
Ⅰ级响应


246.1.2.
Ⅱ级响应


256.1.3.
Ⅲ级响应


266.2.
应急措施


266.2.1.
突发环境事件现场应急措施


306.2.2.
人员紧急疏散和撤离应急措施


306.2.3.
受伤人员救治方案


306.3.
应急监测


306.3.1.
生产运营监测


306.3.2.
事故应急监测


316.4.
应急终止


316.4.1.
应急终止条件


316.4.2.
应急终止程序


316.4.3.
跟踪监测和评估


316.5.
应急终止后的行动


316.5.1.
善后处置


326.5.2.
调查与评估


326.5.3.
次生灾害防护


326.5.4.
秩序恢复重建


326.6.
新闻发布


326.6.1.
新闻发言人


326.6.2.
新闻发布原则


336.6.3.
新闻发布原则


336.6.4.
新闻发布内容


347.
应急培训和演练


347.1.
培训


347.1.1.
部门级培训


347.1.2.
装置级培训


347.1.3.
指挥级培训


357.2.
演练


357.2.1.
桌面演练


357.2.2.
实战演练


367.2.3.
演练案列


408.
责任与奖惩


408.1.
奖励


408.2.
惩处


419.
保障措施


419.1.
通信保障


419.2.
应急物质保障


419.3.
应急队伍保障


429.4.
经费保障


429.5.
医疗卫生保障


429.6.
交通运输保障


429.7.
技术保障


4310.
附则


4310.1.
名词与术语


4310.1.1.
突发环境事件


4310.1.2.
环境风险


4310.1.3.
环境风险物质


4310.1.4.
环境风险单元


4310.1.5.
环境风险受体


4310.1.6.
清静下水


4310.1.7.
事故排水


4310.1.8.
应急救援


4410.2.
预案解释


4410.3.
预案的修订


4410.4.
应急预案的备案


4410.5.
预案的实施




一、附件：

附件1：风险应急预案任务委托书
附件2：武汉南太子湖市政污泥生态处理厂内部应急救援指挥成员名单

附件3：外部应急联系单位一览表

附件4：应急物资配备一览表

附件5：化学物质特性说明

附件6：突发环境事件报告单

附件7：突发环境事故应急预案演练记录表

附件8：突发环境事故应急预案演练考核记录表
附件9：评审会专家组意见及专家签到表

附件10：专家组意见修改单
二、附图：

附图1：武汉南太子湖市政污泥生态处理厂地理位置图

附图2：武汉南太子湖市政污泥生态处理厂周边环境受体分布示意图

附图3：武汉南太子湖市政污泥生态处理厂平面布置图

附图4：武汉南太子湖市政污泥生态处理厂消防设施分布图

附图5：武汉南太子湖市政污泥生态处理厂应急指挥部位置及救援队伍行动路线图

附图6：武汉南太子湖市政污泥生态处理厂疏散路线图

附图7：武汉南太子湖市政污泥生态处理厂主要环保设施及风险源分布图

1. 总则

1.1. 编制目的

为建立健全武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件应急机制，针对可能发生的突发环境事件，确保武汉南太子湖市政污泥生态处理厂能迅速、有序、高效的开展应急处置、控制、减轻和消除环境危险，减少人员伤亡和经济损失，促进全面、协调、可持续发展，特制订本预案。

1.2. 编制依据

1.2.1. 有关环境保护法律、法规、技术规范及标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（主席令第三十一号）（2015年修正本）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》,由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

（6）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月1日；

（7）《突发事件应急预案管理暂行办法》（国办发[2013]101号）；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，于2010年9月28日由环境保护部以环发〔2010〕113号印发，自印发之日起开始施行；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（10）《武汉市人民政府关于印发武汉市突发事件预警和应急信息发布与传播办法（试行）的通知》（武政[2008]59号）；

（11）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

（12）《国家突发环境事件应急预案》（国办函（2005）46号）；

（13）《湖北省突发公共事件总体应急预案》（鄂政发[2006]24号）；

（14）《湖北省突发环境事件应急预案》（鄂政发[2010]72号）；

（15）《湖北省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鄂政办[2013]309号）；

（16）《武汉市突发环境事件总体应急预案》（武政办[2013]25号）；

（17）《武汉市突发环境事件应急预案》（武政办[2007]18号）；

（18）《武汉市环境保护局突发环境事件应急预案》（武环[2006]55号）；

（19）《中华人民共和国消防法》，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2009年5月1日实施；

（20）国家环境保护部文件环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

（21）国家环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7年3日；

（22）国家环境保护部文件环发[2015]4号《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知；

（23）《危险化学品名录》（2015版）；

（24）《危险货物品名表》（2012年版）；

（25）《国家危险废物名录》（2008版本）。

1.2.2. 标准、技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（3）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），自2009年12月1日起施行；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（9）《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2007）；

（10）《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）。
1.2.3. 其它参考资料

（1）《华新环境工程有限公司武汉南太子湖市政污泥生态处理建设项目环境影响报告表》（报批稿）及其批文，苏州科太环境技术有限公司，2015年4月；

（2）华新环境工程有限公司提供的其它资料。
1.3. 适用范围

本预案适用于武汉南太子湖市政污泥生态处理厂由于各类事故、自然灾害造成的废气、废水、固废、危险化学品等环境污染、破坏事件；在生产、经营、贮存、运输（厂内）、使用和处置过程中发生的爆炸、火灾、大面积泄漏等事故；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故。

本预案适用于公司全厂范围内现有生产线及配套设施发生突发环境事件的情景。如果公司生产场址发生变化、产品规模和产品方案发生变化、生产工艺和技术发生重大变化，则不适用本预案，而应及时进行修订、专家评审并重新向环保行政部门备案。
1.4. 事故分级
根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）事件分级要求，按照事件严重程度，突发环境分为特别重大、重大、较大和一般四级，具体分级标准见表1-1。

表1-1   突发环境事件分级标准一览表

	类别
	具体情形

	特别重大突发环境事件
	（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

	重大突发环境事件
	（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

	较大突发环境事件
	（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

	一般突发环境事件
	（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。


参照《武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件风险评估报告》中风险源分析，并结合项目自身特点，本项目可能发生最严重的环境事件符合上表中的“一般突发环境事件”。

鉴于表1-1中的分类依据主要从经济损失及社会影响角度考虑，事件级别的判定往往需待事件发展到一定程度甚至消除之后才能进行，不利于事件前期的应急处置。现应建设单位要求，为方便公司对突发环境事件进行积极响应及管理，本预案将主要依据事件的影响范围及应急响应所需动用的资源，对本项目可能发生的环境事件重新分级，具体分为Ⅰ级事件（能对厂外环境造成影响，需借助外部资源）、Ⅱ级事件（影响主要集中在厂区范围内，需借助厂区综合资源）、Ⅲ级事件（影响能控制在车间内或生产工段，仅需借助车间内部资源）。
1.4.1. Ⅰ级

凡符合下列情形之一的，为Ⅰ级环境事件：

（1）污泥压滤区与污泥堆棚区的臭气收集系统发生故障，未经处理的臭气直接外排至大气环境中，造成污染事故；

（2）次氯酸钠发生器发生故障，导致烟气中氨气与硫化氢等气体处理效率降低甚至消失，超标废气排入空气中，造成污染事故；

（3）厂内储存的柴油属于易燃物质，泄露后易引发火灾爆炸事故，燃烧产生的废气进入空气，污染周边大气环境；

（4）三氯化铁溶液储罐与柴油储桶发生泄漏事故，泄漏废液与救援产生的消防废水进入雨水管道，直接外排至南太子湖污水处理厂；
（5）暴雨条件下，造成厂区内涝，导致污泥接受坑及泥饼堆棚内污泥随水流直接流出厂外。

1.4.2. Ⅱ级

凡符合下列情形之一的，为Ⅱ级环境事件：
（1）三氯化铁溶液储罐发生少量泄漏，泄漏废液能够控制在围堰内，不外排；

（2）臭气收集与处理系统发生故障，导致臭气超标排放，但超标的臭气能够控制在厂内；

（3）三氯化铁溶液储罐与柴油储桶发生泄漏事故，泄漏废液进入厂内土壤中，造成土壤及地下水污染；

（4）项目输泥管道、污泥接受池和污泥接受坑等因地震、腐蚀、外来冲击等原因发生破损时，出现污泥泄漏事故，泄漏出来的污泥随即进入土壤及地下水，造成土壤及地下水污染；

（5）厂内滤液收集和输送管道、滤液收集池等因地震、腐蚀、外来冲击等原因发生破损时，出现滤液泄漏事故，泄漏出来的滤液随即进入土壤及地下水，造成土壤及地下水污染。
1.4.3.  Ⅲ级
凡符合下列情形之一的，为Ⅲ级环境事件：

（1）三氯化铁溶液储罐储罐阀门、接头损坏导致溶液少量滴漏，可及时采取修补措施；
（2）臭气收集与处理系统发生故障，但处理后的气体仍能够达标排放。

1.5. 企业环境风险分级

根据《武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件风险评估报告》分析结论：本项目周边环境风险受体为类型1（E1），Q值为0.0002，生产工艺过程与环境风险控制水平为M1类，企业评为一般环境风险等级。

1.6. 应急预案体系

1.6.1. 应急预案体系的组成
为应对武汉南太子湖市政污泥生态处理厂可能发生的突发环境事件，采取相应的应急准备措施，并在发生紧急状态后作出响应，以减少环境影响，制定了本应急预案，主要内容包括：总则、企业基本情况、环境风险源及风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、火警报告、应急响应与措施、后期处置、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、预案的实施和生效时间。

1.6.2. 风险应急预案的衔接

（1）应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，公司疏散隔离和通讯联络组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向公司应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

（2）应急救援保障的衔接

①公共援助力量：厂区还可以联系武汉市应急管理办公室、经济技术开发区人民政府、经济技术开发区消防大队、经济技术开发区危险化学品应急救援中心、华中科技大学协和医院西院、武汉市环保局、安监局、派出所以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

②专家援助：企业建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

（3）应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合经济技术开发区、武汉市、湖北省开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与区应急组织取得联系。

（4）公众教育的衔接

企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和区相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散人群、防护污染。

（5）与上下级应急预案的衔接
项目应急预案与厂内专项预案及上级预案之间的衔接关系如图1-1所示。

[image: image1.emf]武汉市突发环境事件应急预案

武汉市环境保护局突发环境

事件应急预案

武汉市经济技术开发区突发

环境事件风险应急预案

武 汉 南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件应急预案

消防

应急

预案

生产

日常

规范

电力

系统

故障

应急

预案

臭气

处理

系统

故障

应急

预案

车间

安全

工作

准则

华新

环境

工程

有限

公司

突发

环境

事件

风险

应急

预案

南太

子湖

污水

处理

厂突

发环

境事

件风

险应

急预

案

三氯

化铁

溶液

泄漏

事故

应急

预案


图1-1   应急预案体系图

1.6.3. 风险防范措施的衔接

（1）消防及火灾报警系统的衔接

厂内消防设施与区消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内消防负责人，必要时报送至经济技术开发区消防局。

（2）应急救援物资的衔接

当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心或区应急中心协调下向其他企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从区内调度，对其他单位援助请求进行帮助。

1.7. 工作原则

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境污染事故应急救援工作遵循“以人为本，预防为主；统一领导、分类管理、分级响应；科学应对，高效处置”的原则。

（1）以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故发展全过程的综合管理和紧急处置能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使项目突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）科学应对，高效处置。在事故抢险救援中始终将确保人身安全和健康放在第一位，在做好人员防护的情况下，采取科学合理的方法，迅速、有序、高效的开展应急处置，控制、减轻和消除环境危害，减少人员伤亡和经济损失，将事故损失最大限度地降低。

2. 环境风险源及风险评价

2.1. 风险识别

结合项目风险评估报告第7.6章节总结结果，本项目周边环境风险受体为类型1（E1），Q值为0.0002，生产工艺过程与环境风险控制水平为M1类，根据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》，本项目环境风险等级评为一般环境风险等级。

2.2. 可能发生的突发环境事件及其后果分析

在物质危险性识别的基础上，确定本公司污染源和危险性物质可能发生的主要环境事件类型见表2-1。

表2-1   项目事故风险描述一览表

	事故类型
	事故成因
	发生的可能性
	严重程度
	影响范围

	臭气收集处理系统故障风险事故
	污泥压滤区与污泥堆棚区的臭气收集系统发生故障，未经处理的臭气直接外排至大气环境中，造成污染事故。
	一般
	Ⅰ级
	若臭气收集处理系统发生故障，则厂内污泥散发产生的含氨、硫化氢的恶臭气体得不到有效处理，直接排放至大气环境中，影响周边空气质量，造成空气污染事故。

	
	次氯酸钠发生器发生故障，导致烟气中氨气与硫化氢等气体处理效率降低甚至消失，超标废气排入空气中，造成污染事故。
	较大
	Ⅰ级
	

	柴油泄漏至燃烧风险事故
	厂内储存的柴油属于易燃物质，泄露后易引发火灾爆炸事故，燃烧产生的废气进入大气环境中。
	小
	Ⅰ级
	若柴油储桶发生泄漏至燃烧事故，则燃烧后产生氮氧化物和不完全燃烧时产生的CO排入到空气中，会造成周边大气污染。

	
	部分泄漏废液与救援产生的消防废水流入厂内土壤中。
	小
	Ⅱ级
	部分泄漏废液和消防废水会流入到厂内土壤环境中，对厂内土壤和地下水环境造成污染。

	
	泄漏废液与救援产生的消防废水进入雨水管道，直接外排至南太子湖污水处理厂。
	小
	Ⅰ级
	泄漏的废液与救援产生的消防废水进入到雨水管道，直接外排至南太子湖污水处理厂的雨水管道，最终进入到南太子湖污水处理厂的污水处理系统，对其造成一定的冲击负荷，但由于南太子湖污水处理厂每天处理水量十分巨大，所以影响十分微小。

	三氯化铁溶液泄漏事故
	三氯化铁溶液投加管线破损，导致液体泄漏进入土壤；
	大
	Ⅱ级
	泄漏废液流入到厂内土壤环境中，对厂内土壤和地下水环境造成污染。

	
	三氯化铁溶液储罐发生破裂泄漏事故，导致液体大规模泄漏，泄漏液体进入雨水管网，直接外排至南太子湖污水处理厂。
	小
	Ⅰ级
	泄漏的废液进入到雨水管道，直接外排至南太子湖的雨水管道，最终进入到南太子湖污水处理厂的污水处理系统，对其造成一定的冲击负荷，但由于南太子湖污水处理厂每天处理水量十分巨大，所以影响十分微小，厂内也会及时启动应急机制，关闭雨水阀门，并用应急泵回抽至厂内备用的储罐内。

	污泥泄漏事故
	项目输泥管道、污泥接受池和污泥接受坑等因地震、腐蚀、外来冲击等原因发生破损时，出现污泥泄漏事故。
	小
	Ⅱ级
	泄漏出来的污泥进入土壤，造成厂区内土壤和地下水环境的污染，厂内输泥管道均深埋地下，且采用防腐管材，发生破裂泄漏事故概率较小。

	
	污泥装车过程发生泄漏，泄漏污泥进入雨水系统后并沉积时，可能导致雨水管道堵塞。
	大
	Ⅲ级
	泄漏的污泥造成雨水管道堵塞，可能引起暴雨季节厂区内涝，厂内会组织专人定期对雨水管道进行清淤工作，保证雨水管道的畅通。

	滤液泄漏事故
	厂内滤液收集和输送管道、滤液收集池等因地震、腐蚀、外来冲击等原因发生破损时，出现滤液泄漏事故，泄漏出来的滤液随即进入土壤。
	小
	Ⅱ级
	泄漏出来的废液进入土壤，造成厂区内土壤和地下水环境的污染，厂内女也收集与输送管道均深埋地下，且采用防腐管材，发生破裂泄漏事故概率较小。

	自然灾害
	暴雨条件下，造成厂区内涝，导致污泥接受坑及泥饼堆棚内污泥随水流直接流出厂外。
	一般
	Ⅰ级
	厂内生产车间地势高于周边，若发生暴雨，雨水不会倒灌进生产车间，厂区内雨水管道依托于南太子湖雨水管线建设而成，场地排水主要是通过厂内的雨水排水管道汇集，统一排入南太子湖污水处理厂的雨水管道，然后进入到南太子湖污水处理厂的污水处理系统，一般不会形成内涝积水。


注：上表中“发生可能性”主要以武汉南太子湖市政污泥生态处理厂实际运行统计资料进行划分，“严重程度”一栏参照事故等级进行划分。

3. 应急组织机构及职责

3.1. 组织体系

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂已结合厂内可能发生的突发环境事件类型、现有应急能力配备及人员配置情况成立了应急组织机构，机构设置情况见图3-1。


[image: image2.emf]武汉南太子湖市政污泥生

态处理厂 应急指挥中心

华新环境工程

有限公司

现场应急指挥部

总指挥

厂长 ： 刘涛

副总指挥

生产经营部长 ： 赵晓健

安

全

生

产

主

任

-

喻

明

明

疏

散

隔

离

与

通

讯

联

络

组

人

力

资

源

部

长

-

谢

爱

花

医

疗

救

援

组

维

修

车

间

主

任

-

卢

维

强

环

境

监

测

组

人

力

资

源

部

长

-

谢

爱

花

善

后

处

理

组

维

修

车

间

主

任

-

卢

维

强

物

质

保

障

与

运

输

组

安

全

生

产

主

任

-

喻

明

明

抢

险

救

援

组

其他外部救援

单位


图3-1   项目应急救援机构组织关系图

备注：（1）如遇到紧急情况，由各部门负责人直接指挥和协调各项工作，如不在岗位时，则按照顺序代理上岗，直接指挥其工作。

（2）指挥领导手机应保持24小时内进行待机状态，以便应急时随时联系。

（3）其他人员必须服从指挥，随时听候加入救援行动，及时主动到有关场所提取救援器材等。

（4）其他救援单位包括武汉市医疗救治中心、武汉市消防救援队、武汉市环保局等单位。

3.2. 职责

3.2.1. 指挥机构主要职责

3.2.1.1. 指挥机构组成

为了有效地预防事故，尽量减少事故损失，保证在发生突发性事故时，贯彻“统一指挥，分级负责”的原则，厂内应成立应急指挥中心。
突发环境事件应急指挥中心是环境事故的应急全力机构，全权负责厂内环境事故的应急组织指挥工作，具体由应急指挥部、专业职能小队及其下属队员三部分组成。应急救援指挥部由总指挥（厂长：刘涛）和副总指挥（生产经营部长：赵晓健）组成，专业职能小队包括抢险救援组、物资保障和运输组、疏散隔离和通讯联络组、医疗救护组、环境监测组、善后处理组等，各小队下属队员即为相应车间或部门工作人员。项目相关人员通讯录见表3-1。

表3-1   武汉南太子湖市政污泥生态处理厂内部应急救援指挥成员名单及联系方式

	姓名
	职位
	厂内职务
	手机号码

	刘涛
	总指挥
	厂长
	13647142088

	赵晓健
	副总指挥
	生产经营部长
	13871358707

	喻明明
	抢险救援组
	安全生产主任
	13789918899

	卢维强
	物资保障和运输组
	维修车间主任
	13972776072

	喻明明
	疏散隔离和通讯联络组
	安全生产主任
	13789918899

	谢爱花
	医疗救护组
	人力资源部长
	13593882969

	卢维强
	环境监测组
	维修车间主任
	13972776072

	谢爱花
	善后处理组
	人力资源部长
	13593882969


3.2.1.2. 职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案并交由上级环保主管部门进行审批和备案；

（3）组建突发环境事件应急处置队伍；

（4）负责应急防范设施（备）的建设，以及应急处置物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助内部相关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的更新；

（7）批准本预案的启动和终止；

（8）确定现场指挥人员；

（9）协调事故现场有关工作；

（10）负责人员、资源配置和应急队伍的调动；

（11）及时向上级环保主管部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（12）接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

（13）负责保护事故现场及相关数据；

（14）有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

3.2.2. 应急救援人员主要职责

3.2.2.1. 总指挥主要职责

（1）组织制定和实施环境污染突发事故应急救援预案；

（2）负责迅速召集和组织救援队伍及货源配置；确定事故状态下各级人员的职责和任务范围；

（3）批准预案的启动与终止；

（4）布置事故现场有关工作，组织查清危险源、污染所产生的原因以及估算危害程度。指挥协调各部门进行危险源、污染源的控制，降低事故人员伤亡和财产损失；

（5）负责环境污染事故的处置和救援的全面指挥、评估事故的规模、决定是否需要外部应急救援力量的支援；

（6）安排布署对有可能受影响区域的通报工作；指导员工防护、组织员工安全撤离、联系控制撤离周边居民；

（7）负责安排向上级部门递交事故报告和事故应急救援报告，组织指挥中心成员及时总结事故应急行动的经验和教训；

（8）组织安排人员培训和预案演练工作；

（9）组织安排现场保护和现场清理工作和危险隐患的消除工作；

（10）负责安排组织预案的审批与更新。

3.2.2.2. 副总指挥主要职责

（1）协助总指挥开展事故现场应急救援的各项具体工作，并及时向总指挥汇报事故现场具体情况；

（2）负责事故现场应指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短时间内完成应急行动；

（3）指挥相关单位采取紧急措施；

（4）负责具体实施预案的演练以及启动、终止工作；

（5）在总指挥未能立即到达事故现场的情况下，负责应急救援的总指挥工作，组织抢险；

（6）落实指挥中心职责中应急救援现场工作。

3.2.2.3. 救援抢险组主要职责

（1）负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻；

（2）负责保护人员和财产安全，对现场及周围人员进行安全防护指导；

（3）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责确定伤亡人员的情况等；

（4）负责现场灭火、现场伤员的搜救、管道池体堵漏、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作。

3.2.2.4. 物资保障和运输组主要职责

（1）负责组织物资保障队，准备好人员和车辆，随时准备按总指挥命令行动；

（2）事故现场负责实施应急设备和所需物资的供应配发，保障现场抢险和抢险物资的供给和运输用车；

（3）服从总指挥下达的救援指令，随叫随到，不得有误；

（4）组织队员参与预案演练工作等。

3.2.2.5. 疏散隔离和通讯联络组主要职责

（1）接受总指挥和现场指挥的安排，负责制定事故现场人员的撤离、疏散方案；

（2）负责调动人群疏导组成员，安排人员撤离和疏导；

（3）负责对各主要生产岗位通迅器材的日常维护；

（4）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，接到事故救援预案启动命令后，立即响应并通知各应急小组，传达总指挥的指令。同时确保应急通迅畅通；

（5）组织队员参与预案演练工作等。

3.2.2.6. 医疗救护组主要职责

（1）负责安排急救药品、器材的日常保管和维护；

（2）对组员进行应急救援技能和危化品知识及其危害特性的培训，掌握应急状态下的救援程序；

（3）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，在应急状态下，安排组员迅速进入事故现场进行救援；

（4）组织队员参与预案演练工作。

3.2.2.7. 环境监测组主要职责

（1）负责事故现场大气、水体、土壤等污染监测；

（2）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责提供求援现场污染物浓度情况，协助确定疏散范围；

（3）组织对爆炸、腐蚀性物品的抢险、安全监督；

（4）负责地质灾害、水源污染等次生灾害的预防；

（5）参与预案演练工作。

3.2.2.8. 善后处理组主要职责

（1）负责组织开展事故调查处理工作，配合政府组成的调查组进行调查，并负责向公司领导及员工通报事故调查情况；

（2）事故处理组应在第一时间收集各种事故资料，如岗位报表记录、仪表记录、设备运行记录、现场影像资料记录；

（3）负责抢险、灭火后事故现场的洗消去污，泄漏物防化、防毒处理，为恢复正常工作秩序做好准备；

（4）事故处理组应在事故状态得到控制或工作秩序恢复后立即组织开展事故调查；

（5）在接到人员伤亡的报告后应在第一时间赶到事发现场或医院，了解伤员状况，及时组织医院进行抢救治疗，并负责与工伤保险经办部门联系，报告工伤情况，组织事故伤亡人员善后处理工作；

（6）事故处理组应督促安排好受伤人员的生活及陪护工作，协助做好家属安抚工作。

3.2.2.9. 各救援小队队员职责

（1）在所在小组组长的领导下，认真学习危化品知识和应急预案的内容，了解抢险程序及在救援抢险中的职责；

（2）在所在小组组长的领导下，掌握各种器材的使用方法，积极进行抢险演练，提高抢险能力；

（3）接到事故应急预案启动命令后，在组长的带领下，迅速投入抢险工作；

（4）参与预案演练工作。

4. 预防和预警

4.1. 预防工作

公司建立健全危险源监控制度。以武汉南太子湖市政污泥生态处理厂为主体，对可能导致环境突发事件的危险源进行监控和定期巡查，结合《武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件风险评估报告》，现将项目已采取的风险防护应急措施部分列于表4-1。

表4-1   项目现有环境风险预防措施一览表

	事故
	现有环境风险防范和应急措施

	臭气收集处理系统故障风险事故
	（1）日常加强对臭气收集处理设施的维护保养，保证处理效果。

（2）管道选用防腐材质，日常加强对阀门、管道的保养维护，每年定期涂抹防腐油漆，定期检查管道气密性等。

（3）当发现臭气收集处理系统出现故障时，应马上组织厂内技术人员查找原因并解决问题，若遇到紧急情况，可向华新环境工程有限公司请求协助。

	柴油泄漏至燃烧风险事故
	（1）厂内会定期更换柴油储桶，保持油桶的密闭性；

（2）若发生泄漏事故，厂内会及时疏散工作人员，并马上通知各消防救援单位，同时厂内也会自己组织专业人员进行抢险救援工作；

（3）厂内配套有较为完善的消防设施，遇到燃烧爆炸事故也可及时自救。

	三氯化铁溶液泄漏事故
	（1）严格遵守操作规范和安全生产指南；

（2）装卸时不能抛洒或排放，专人监护，消防器材完好到位；

（3）加强设备管理。认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换；

（4）在化学品储存场所均张贴有化学品标识牌，提高作业人员的警惕性；

（5）储罐区设有围堰，还配设有应急泵与备用储罐，若发生泄漏事故，可抽排至备用的储罐内。

	污泥泄漏事故
	（1）厂内针对污泥输送管道有专人进行维护以及定期的检修工作。

（2）加强设备管理、按规定设置设备的安全设施；认真做好设备维护与保养，消除设备、阀门等处的跑、冒、滴、漏。

（3）厂内备有抢修堵漏的工具和相应的技术人员。

	滤液泄漏事故
	（1）厂内针对滤液收集输送管道有专人进行维护以及定期的检修工作。

（2）加强设备管理、按规定设置设备的安全设施；认真做好设备维护与保养，消除设备、阀门等处的跑、冒、滴、漏。

（3）厂内备有抢修堵漏的工具和相应的技术人员。

	自然灾害
	厂内生产车间地势高于周边，若发生暴雨，雨水不会倒灌进生产车间，厂区内雨水管道依托于南太子湖污水处理厂雨水管线建设而成，场地排水主要是通过厂内的雨水排水管道汇集，统一排入南太子湖污水处理厂的雨水管道，然后进入到南太子湖污水处理厂的污水处理系统，一般不会形成内涝积水。


4.2. 预警行动

4.2.1. 预警条件

当项目厂区发生本预案前文第1.4.1~1.4.3章节（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级事件发生情形）中所列情形时均应启动预警程序。

4.2.2. 预警级别

结合前文1.4章节中的事故分级情况，按照发生事故的影响范围、严重程度及应急响应所需动用的资源，项目突发环境事故被分为Ⅰ级事件、Ⅱ级事件、Ⅲ级事件，对应的预警级别由高到低也可分为Ⅰ级预警、Ⅱ级预警、Ⅲ级预警，各级预警对应的警示颜色依次为橙色、黄色、蓝色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。武汉南太子湖市政污泥生态处理厂预警情况见表4-2。

表4-2   武汉南太子湖市政污泥生态处理厂预警情况一览表

	预警级别
	警示颜色
	事故类型

	Ⅰ级预警
	橙色
	（1）污泥压滤区与污泥堆棚区的臭气收集系统发生故障，未经处理的臭气直接外排至大气环境中，造成污染事故；

（2）次氯酸钠发生器发生故障，导致烟气中氨气与硫化氢等气体处理效率降低甚至消失，超标废气排入空气中，造成污染事故；

（3）厂内储存的柴油属于易燃物质，泄露后易引发火灾爆炸事故，燃烧产生的废气进入空气，污染周边大气环境；

（4）三氯化铁溶液储罐与柴油储桶发生泄漏事故，泄漏废液与救援产生的消防废水进入雨水管道，直接外排至南太子湖污水处理厂；
（5）暴雨条件下，造成厂区内涝，导致污泥接受坑及泥饼堆棚内污泥随水流直接流出厂外。

	Ⅱ级预警
	黄色
	（1）三氯化铁溶液储罐发生少量泄漏，泄漏废液能够控制在围堰内，不外排；

（2）臭气收集与处理系统发生故障，导致臭气超标排放，但超标的臭气能够控制在内；

（3）三氯化铁溶液储罐与柴油储桶发生泄漏事故，泄漏废液进入厂内土壤中，造成土壤及地下水污染；

（4）项目输泥管道、污泥接受池和污泥接受坑等因地震、腐蚀、外来冲击等原因发生破损时，出现污泥泄漏事故，泄漏出来的污泥随即进入土壤及地下水，造成土壤及地下水污染；

（5）厂内滤液收集和输送管道、滤液收集池等因地震、腐蚀、外来冲击等原因发生破损时，出现滤液泄漏事故，泄漏出来的滤液随即进入土壤及地下水，造成土壤及地下水污染。

	Ⅲ级预警
	蓝色
	（1）三氯化铁溶液储罐储罐阀门、接头损坏导致溶液少量滴漏，可及时采取修补措施；

（2）臭气收集与处理系统发生故障，但处理后的气体扔能够达标排放。


注：结合企业及项目自身特点，本项目可能发生最严重的环境事件为“一般突发环境事件”，此时既响应Ⅰ级橙色预警，如项目在后期实际运行过程中遇到更严重的环境事件，应积极响应区市级人民政府实施“武汉市突发环境事件应急预案”、“武汉市突发事件总体应急预案”及其他上位预案，同时项目厂内预警级别自动上调，警示颜色调整为红色。

进入预警状态后，事故有关部门应当采取如下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告。Ⅰ级事件启动Ⅰ级预警（橙色预警），Ⅱ级事件启动Ⅱ级预警（黄色预警），Ⅲ级事件启动Ⅲ级预警（蓝色预警）。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到伤害的人员，并进行妥善安置。指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测小组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（4）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2.3. 事故初判

如果发生以上情形之一时，首先由武汉南太子湖市政污泥生态处理厂内部各岗位负责人会同中控室初步判断事故原因、发生趋势、可控程度、影响范围等。
4.2.4. 预警方式

项目突发环境事故从最初发现到发布预警信息的途径为：现场工作人员或巡视人员在日常工作或巡视过程中发现异常情况，并将相应情况以口头、警铃、电话或对讲机的形式通告中控室，由办中控室来通知总指挥发布预警信息。
4.2.5. 预警报告程序

预警方式依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

（1）事故的最先发现者或现场人员应立即将事故情况向应急指挥部、生产部负责人汇报，汇报的内容包括事故地点、人员伤亡、事故概况；

（2）总指挥在接到事故报告后，应立即采取措施，组织进行抢救，并根据现场情况，做出妥善的工艺处理以免事态扩大；

（3）生产部负责人接到事故报告后，如需组织内部消防、医疗力量参与救护，应及时与医疗救护组、灭火警戒组取得联系，通知相关人员迅速赶赴现场，参与救护。如发生火灾、人员中毒需外部消防、医疗救护力量帮助时，现场人员应迅速通知公司领导，拨打119、120火警、急救电话，请求支援；

（4）公司领导根据事故的严重性，决定是否启动突发环境事故应急预案，如发生一般以上突发性环境污染事件，公司领导应赴现场组织指挥，并启动环境事故应急预案，成立指挥部，组织事故处理，力争将事故损失降低到最小程度；

（5）根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

4.3. 预警发布与解除

4.3.1. 预警发布

预警信息由厂内巡视人员或中控室反馈给中控室或办公室，中控室或办公室将相关情况通报给总指挥，总指挥批准发布预警信息。如事故初判的结果是Ⅰ级，还应将预警信息告知周边企业、居民区等。
4.3.2. 预警解除

污染事故得到控制，应急救援指挥部下达预警警报解除命令。组织关闭警报，通过电话、对讲机等通讯方式宣布预警解除命令，通知内部各部门解除警戒，进入善后处理阶段。

预警解除后，应急救援指挥部应继续履行职能，做好应急组织和善后处置。

4.4. 预警措施

应急状态下的报警通讯联系方式：

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂24h值班电话：027-84231279；

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂24h救援电话：027-84298831；

武汉市环境保护局：027-85808359；

火警：119。

24小时有效报警装置：各部门报警器、电话等。

收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警状态后，应当采取的措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各应急救援队伍进行应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行动和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

5. 信息报告与通报

5.1. 公司内部信息报告

（1）事故发生后，事故现场人员应当立即向有关负责人报告，按照事故发现人、中控室或中控室主任、总值长、厂长顺序逐级上报；

（2）发生生产环保事故、自然灾害事故造成人员伤亡，事故部门负责人应在第一时间内向当班班长、应急指挥中心、厂区分管领导进行汇报；

（3）公司应急预案救援信号主要通过电话报警，应急指挥部通过电话或对讲机向全中心发布救援指令；

（4）发生未遂事故，在现场处置结束后，事故部门、安环部应及时将事故情况向公司领导、有关部门进行通报，发布取消应急状态指令；

（5）应急指挥中心厂调度室24小时值守电话：027-84231279。

5.2. 信息上报

突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，应当立即向武汉市经济技术开发区环境保护局、武汉市经济技术开发区管委会、武汉市环境保护局、湖北省环境保护厅报告。

由企业管理办公室根据应急领导小组如实进行报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。
武汉市经济技术开发区环境保护局：027-84891192

武汉市经济技术开发区管委会：027-84891441
武汉市环境保护局电话：027-85808359

湖北省环境保护厅电话：027-87861455

5.3. 报告内容

（1）突发环境事件发生的时间、地点以及类型；

（2）发生事故时正在进行的生产工序、可能涉及的危险化学品的种类；

（3）排放污染物的种类、数量、人员伤亡情况、直接经济损失；

（4）突发环境事件已经对大气、水域及土壤外部环境造成影响的范围、潜在的危害程度，事件可能的转化方式及趋向；

（5）突发环境事件发生后已采取的初步处置措施、下一步将采取的处置措施、事故控制情况及未来走势预测；

（6）突发环境事件信息报送单位、签发人、联系人及联系电话；

情况紧急时，事故现场人有关人员可以直接向武汉市经济技术开发区环境保护局、武汉市经济技术开发区管委会、武汉市环境保护局等主管部门或部门进行汇报。

5.4. 信息报告

5.4.1. 信息通报内容

对可能受到事故影响的单位，应在事故发生后进行及时通报，通报内容包括：

（1）突发事件的性质；

（2）突发环境事件对人体健康的影响；

（3）自我保护的措施及注意事项；

（4）决定疏散时，应告知公众疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地。

5.4.2. 信息通报的联络方式

（1）主管部门联系方式

武汉市经济技术开发区环境保护局：027-84891192

武汉市经济技术开发区管委会：027-84891441
武汉市环境保护局电话：027-85808359

湖北省环境保护厅电话：027-87861455

（2）周边敏感点联系方式

老关村村委会联系方式：027-53383472
周公社区居委会联系方式：027-84231052

电塔村村委会联系方式：027-84223971
红江村村委会联系方式：13995698807

（3）周边工业企业联系方式

南太子湖污水处理厂联系方式：027-84280887
百年顺康医药有限公司联系方式：18062086452
太子湖实业有限公司联系方式：027-84534165
利固钢筋加工厂联系方式：027-84705775
武汉路达公司联系方式：027-84528826
6. 应急响应与措施

6.1. 分级响应机制

结合本预案前文第1.4章节“事故分级”和第4.2.2章节“预警级别”，对应地将本项目事故应急响应分为Ⅰ级响应（Ⅰ级事件）、Ⅱ级响应（Ⅱ级事件）、Ⅲ级响应（Ⅲ级事件）。

6.1.1. Ⅰ级响应

适用于Ⅰ级事件，即厂内污染物（臭气、化学品等）长时间超标排放或大面积泄漏事故，且受损设施或建筑物在短时间内无法修复。事故发生后将导致有毒、有害污染物大量进入周边环境（大气、长江武汉段、土壤等）并对其环境质量造成影响，事故的处理一般需求助上级公司或上级管理部门。

发生以下事故时，应启动Ⅰ级响应：

（1）污泥压滤区与污泥堆棚区的臭气收集系统发生故障，未经处理的臭气直接外排至大气环境中，造成污染事故；

（2）次氯酸钠发生器发生故障，导致烟气中氨气与硫化氢等气体处理效率降低甚至消失，超标废气排入空气中，造成污染事故；

（3）厂内储存的柴油属于易燃物质，泄露后易引发火灾爆炸事故，燃烧产生的废气进入空气，污染周边大气环境；

（4）三氯化铁溶液储罐与柴油储桶发生泄漏事故，泄漏废液与救援产生的消防废水进入雨水管道，直接外排至南太子湖污水处理厂；
（5）暴雨条件下，造成厂区内涝，导致污泥接受坑及泥饼堆棚内污泥随水流直接流出厂外。

对于Ⅰ级环境事件，事故影响超出企业控制范围的，启动Ⅰ级应急响：由应急总指挥（厂长：刘涛）执行；并应根据严重的程度，由公司副总指挥（生产经营部长：赵晓健）报环保主管武汉市环保局，由相应部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。如武汉市经济开发区相关政府部门成立现场应急指挥办公室时，企业应急指挥中心移交指挥权并说明事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥。企业的应急抢险队伍全力配合政府应急队伍的工作。

6.1.2. Ⅱ级响应

适应于Ⅱ级事件，即污染物超标排放，但短期内能查明超标原因并加以校正，且能将污染控制在厂区内。厂内救援力量及物资一般能满足救援需求。

发生以下事故时，应启动Ⅱ级响应：

（1）三氯化铁溶液储罐发生少量泄漏，泄漏废液能够控制在围堰内，不外排；

（2）臭气收集与处理系统发生故障，导致臭气超标排放，但超标的臭气能够控制在厂内；

（3）三氯化铁溶液储罐与柴油储桶发生泄漏事故，泄漏废液进入厂内土壤中，造成土壤及地下水污染；

（4）项目输泥管道、污泥接受池和污泥接受坑等因地震、腐蚀、外来冲击等原因发生破损时，出现污泥泄漏事故，泄漏出来的污泥随即进入土壤及地下水，造成土壤及地下水污染；

（5）厂内滤液收集和输送管道、滤液收集池等因地震、腐蚀、外来冲击等原因发生破损时，出现滤液泄漏事故，泄漏出来的滤液随即进入土壤及地下水，造成土壤及地下水污染。
对于Ⅱ级环境事件，厂区内部救援力量及物资基本能满足救援需求，此时启动Ⅱ级响应，原则上由副总指挥（生产经营部长：赵晓健）负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作，视现场情况，Ⅱ级总指挥可指令授予应急指挥小组某成员行使总指挥职权。

6.1.3. Ⅲ级响应

适用于Ⅲ级事件，即事故发生后可现场及时修复处理，不影响正常生产。厂区内部即可解决问题，无需对外求援。

发生以下事故时，应启动Ⅲ级响应：

（1）三氯化铁溶液储罐储罐阀门、接头损坏导致溶液少量滴漏，可及时采取修补措施；

（2）臭气收集与处理系统发生故障，但处理后的气体扔能够达标排放。

Ⅲ级应急响应启动现场处置方案，及时告知部门负责人，并进行有效监控，根据事故发展决定是否上报和扩大应急。

Ⅲ级响应时原则上由办公室或中控室进行指挥，但因事故规模较小且现场处置方案较为简单，一般现场发现人员即可自行处理。

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件应急响应程序见下图6-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图6-1   武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件应急响应程序
6.2. 应急措施

6.2.1. 突发环境事件现场应急措施

结合《武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件风险评估报告》及本预案第2章“事故风险描述”中的事故成因分析，项目突发环境事故按其影响发生机理，又可分为火灾爆炸事故、臭气超标排放事故、危险化学品泄漏事故三类，具体应急措施如下： 
6.2.1.1. 火灾爆炸事故

（1）处置原则：

A、火灾爆炸事故应急处理应本着抓住有利时机，第一时间扑灭小火；

B、先控制、后灭火；先冷却保护着火部位及周围受影响的设备设施，后集中力量统一灭火；

C、先外围、后中间；先上风、后下风；

D、救人第一，救人与灭火同时进行；

E、灭火时，人员应在上风方向，不要呆在低洼地带，穿戴好防护用具的原则进行处理。

（2）具体处理措施：

A、发现火情后，现场值班人员应保持冷静，明辨方向和火势大小，迅速使用起火现场的灭火器、消防栓、消防枪等各种消防器材在第一时间灭火，力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时应派专人负责雨水切断阀的关闭，并用泵将废水从雨水井抽排至滤液收集池内，防止消防废水通过雨水管道直接外排至南太子湖污水处理厂内。并呼喊周围人员参与到灭火和报警，并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员；

B、总指挥（副总指挥）接到火灾事故报告后，令拉响警报器；

C、在岗职工听到警报器鸣响，首先将本岗位生产处理至安全状态，其他职工立即赶赴紧急集合点集合待命；

E、总指挥（或副总指挥）根据火势情况令灭火现场指挥率灭火组与应急组人员赴事故现场增援，参加灭火；

F、总指挥（或副总指挥）同时令疏散组、救护组等部门进入各自岗位开展工作；

G、疏散引导组向起火部门员工发出通报，迅速地指导人员疏散撤离，对送风、电源作出处理，停止其运行或部分停止使用。疏散组在起火地点周围15米处拉警戒带、放置警戒标志划分警戒区，禁止无关车辆通行和外来人员出入，并迎接和引导消防车辆进入火灾现场。严格保护火灾现场，并严防趁火打劫。

H、救护组对火灾现场伤员进行护理，对重伤者要立即送往医院。紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护由办公室人员负责，运送伤员工作由经理办公室领导负责。

I、灭火期间如有人员受伤，应以先抢救伤员为主；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃；

J、后勤保障组负责保障救火过程的物资保障，本着“特事特办、手续从简”的原则，及时将救援物资运送到事故现场。

K、经认真检查确认火灾已彻底扑灭后，总指挥（副总指挥）宣布火灾事故警报解除。进入事故调查与生产恢复阶段（因需要保留现场暂不能恢复生产的除外）。

6.2.1.2. 臭气超标排放事故

（1）处理原则：

当臭气处理设施发生故障时，根据事故发展历程，公司在总体上应按以下原则进行应急响应。

①臭气收集与处理设施均有工作人员进行维护和作业，若发现污染治理设施发生异常工况，工作人员应马上向当班值长报告。
A. 当班值长应根据现场情况，推测臭气处理设施出现故障的部位，并上报给车间负责人。

B. 负责人马上组织该部门人员对各个处理设施进行检查，尽快查出故障所在，并进行检修和应急处置。

C. 若废气处理设施故障在1小时内检修成功，则重新恢复臭处理设施的运行。事故应急解除。

②若在1小时内无法检修成功，负责人马上向应急控制中心总指挥报告。

A. 应急控制中心人员马上到现场确认，臭气收集处理设施停机检修，同时用广播通知全厂员工，让其做好随时停止生产的准备。

B. 若臭气处理设施故障，短时间内抢修成功，则重新恢复处理设施的运行，事故应急解除。

C. 若短时内无法抢修成功，则总指挥必须停止生产。继续对臭气处理设施进行抢修，直至抢修成功。

（2）具体处理措施：

值班员发现废气处理设施异常，立即通知当班值长，当班值长组织技术人员对臭气处理设施各部位进行排查，查出有问题部位后，若能马上处理恢复正常，则可以继续生产，若不能则应马上通知生产部负责人，负责人应组织废臭气处理设施外包维护单位针对有问题部位进行抢修，直至臭气浓度在达标的前提下保证稳定后完毕。
6.2.1.3. 危险化学品泄漏事故

（1）处理原则

厂内三氯化铁溶液储罐皆有值班人员作业看护，当值人员发现发生泄漏事故后，应马上关闭储罐出口阀门，阻止化学品的进一步泄漏，同时向当班值长报告，当班值长应根据现场实际泄漏情况，若泄漏量较小，则自己组织抢修工作；若泄漏量较大，应马上向应急控制中心总指挥报告。

①泄漏量较少时，当班值长应根据现场实际情况,按以下步骤组织抢修工作。

A.设置隔离带，防止非工作人员进入事故区，并及时通知相关抢修人员。

B.组织抢修人员在穿戴好相关防护装备后，对泄漏源进行抢修工作。

C.若一个小时泄漏事故还不能被阻止，当值班长应马上向应急控制中心总指挥报告。

②泄漏量较大时或抢修不成功，应马上向应急控制中心总指挥报告。

A.应急控制中心人员马上到现场确认，封锁事故现场，同时用广播通知全厂员工，让其做好随时撤离的准备。

B.若短时间内抢修成功，则重新恢复厂内的正常运行，事故应急解除。

C.若短时内无法抢修成功，且泄漏量巨大，则总指挥必须停止生产撤离厂内工作人员，同时通知附近工厂和居民村庄，并通知消防救援单位。继续对泄漏设施进行抢修，直至抢修成功。

（2）具体处理措施：

A.泄漏处理
若三氯化铁溶液储罐发生小规模泄漏时，由值班发现人员穿戴防护设施后用堵漏材料进行抢修处理，若发生大规模泄漏，由车间专业技术人员及公司义务消防队员穿戴好防护用品后进入现场。判断管线和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏的材料（如软水塞、橡皮塞粘合剂等），堵漏工作准备就绪后，立即用堵漏材料堵漏。泄漏的废液应用应急泵抽排至备用的空储罐内暂存。
B.安全保卫组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带，并进行警戒不准闲人靠近；

C.值班电工负责切断危险的电源，如果是夜晚，接通必要的照明灯光；

D.抢险组在排除继发性危险的情况下，立即抢救伤员，联系医院和救护车，将伤员护送上救护车，送往医院进行抢救，确保伤员得到及时医治；

E.事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失；

F.在救助行动中，救助人员应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全；

6.2.2. 人员紧急疏散和撤离应急措施

事故应急救援组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生事故场所设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域，在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的主要工作有：

（1）清点事故现场人员是否为事故发生前人数；

（2）紧急疏散非事故现场人员至安全区；

（3）作出抢救人员撤离前、撤离后的报告；

（4）通知周边村民、小区疏散撤离并告知方式方法。
6.2.3. 受伤人员救治方案

疏散人员：在疏散时，使受伤人员有次序的撤离事故现场。

寻找人员的方法和地点：进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪儿有呼救声、喘息声、呻吟声，要注意搜寻出口（如门窗、走廊等处）；在车间、实验室寻人时，注意机器和设备附近。

救人的方法：对于神志清醒，但在烟雾中辨不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出；当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出；遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借助消防水枪开辟出救人通道，并做好掩护；抢救人员也可以用浸湿的衣服等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

6.3. 应急监测

6.3.1. 生产运营监测

企业常规监测计划见下表6-1。

表6-1   厂内常规污染源监测方案一览表

	监测项目
	监测点位
	监测内容
	监测频率

	废气
	厂界和臭气排放口
	氨气、硫化氢等
	1次/半年

	废水
	总排污口
	COD、氨氮及pH
	在线监测

	噪声
	厂界和周边居民点
	连续等效A声级
	1次/季


6.3.2. 事故应急监测

当厂内发生突发环境事件造成大气、水环境污染时，应委托有资质的监测单位对事发区域进行现场监测，事故处理完毕后应委托武汉市环境监测站进行事故处理验收监测，监测达标后方可解除预警。

具体应急监测情况见表6-2。

表6-2   项目应急监测情况一览表

	监测对象
	监测因子
	监测频次
	监测布点/断面

	臭气
	氨、硫化氢等
	1h/次
	厂界、臭气排放口、周边居民区等敏感点处

	废水
	COD、NH3-N等
	事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常
	厂区污水总排口、雨水总排口、南太子湖污水处理厂前池


6.4. 应急终止

6.4.1. 应急终止条件

符合下列所有条件后，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事件产生的条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，环境污染事故应急结束指令由武汉南太子湖市政污泥生态处理厂环境污染事故应急指挥中心发布。

6.4.2. 应急终止程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事故责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。 

6.4.3. 跟踪监测和评估

应急状态终止后，根据事故等级，由武汉南太子湖市政污泥生态处理厂、武汉市环保局根据实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

6.5. 应急终止后的行动

6.5.1. 善后处置

事故处理组负责事故伤亡人员医疗救治组织和对外协调，事故处理组在接到人员伤亡的报告后第一时间赶到事发现场或医院，了解受伤人员状况，及时组织协调医院进行抢救治疗，并负责与工伤保险经办部门联系，报告工伤情况。督促安排好受伤人员的生活及陪护工作，协助做好家属安抚工作。

6.5.2. 调查与评估

在事故得到控制后，事故处理组进入现场进行摄像、拍片等取证工作，开展事故调查。

应急指挥中心在事故处理结束后，应编制环境应急总结报告，组织对抢险过程、应急能力等进行总结评估，找出应急预案及抢险过程中存在的不足，加强应急管理并对预案进行修订。

6.5.3. 次生灾害防护

在事故处理取证结束后，应立即对事故现场进行洗消，清洗事故现场残留物及污染物。残留物要放在指定地点保管，待事故调查结束后再行处理；污染物洗消废水、残液应注意收集，严禁直接排出厂界外，废水应排入前池，残液作为危险废物交由有资质的单位处置。

洗消工作包括现场洗消和参加救援人员的洗消。

6.5.4. 秩序恢复重建

在现场洗消结束后，由现场指挥组组织对事故中损坏的设备、设施、场所进行修复，逐步恢复正常工作。

6.6. 新闻发布

6.6.1. 新闻发言人

（1）厂区对外新闻发言人由应急指挥中心指定；

（2）现场对外新闻发言人由现场应急指挥部指定。

6.6.2. 新闻发布原则

在新闻发布过程中，应遵循以下原则：

（1）遵守国家法律、法规；

（2）实事求是，客观公正；

（3）发布及时，内容详实。

6.6.3. 新闻发布原则

新闻发布形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会，向媒体提供新闻稿件等。

6.6.4. 新闻发布内容

（1）内容框架

突发事件的基本情况；；应急处置工作进展情况，下一步的工作计划，需要说明的有关问题。

（2）发布材料的认可

新闻发布材料由武汉南太子湖市政污泥生态处理厂应急指挥中心认可，现场新闻发言材料经现场应急指挥部认可。

7. 应急培训和演练

7.1. 培训

厂区内部应急培训分三个层次进行。

7.1.1. 部门级培训

部门级培训是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重点环节，同时也是事故早发现、早报告的关键，一般危险化学品、剧毒化学品在这一层次能够及时处理而避免。

部门级培训每年开展两次，培训内容：

（1）针对可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急处理，避险、报警方法等；

（2）针对岗位可能导致的人身伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对岗位可能发生的事故，如何采取有效控制事故和避免事故扩大化；

（4）针对岗位可能发生的事故，学会如何选择、使用防护装备和消防器材；

（5）掌握本岗位可能接触的危险化学品、剧毒化学品、职业危害、急救方法。

7.1.2. 装置级培训

以设备和设施为单位，对设备和设施负责人、专业工程师、部分负责人进行培训，使每个成员熟练使用现场装备、仪器等，熟悉应急救援及事故处理基本路程和方法，对事故进行可靠控制。

装置级培训每年开展两次，培训内容：

（1）包括部门培训的内容；

（2）本设备、设施各类专项应急救援预案，事故时按照预案有条不紊组织应急救援；

（3）针对设备、设施实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故扩大或失控；

（4）针对可能启动Ⅰ级应急响应救援程序时，本设备、实施需采取的各类响应措施（如组织人员疏散、撤离、警戒、隔离、向中心报警等）；

（5）如何启动本设备、设施应急救援响应的程序；

（6）事故控制洗消方法。

7.1.3. 指挥级培训

应急指挥中心成员及各职能组负责人，每年进行一次，培训内容包括：

（1）熟悉发厂内应急预案；

（2）如何启动厂内应急救援预案程序；

（3）依据应急救援的职责和分工，如何组织本部门（专业组）负责的应急救援，如何与其他部门（专业组）配合；

（4）如何组织应急救援物资；

（5）申请外部救援的报警方法，以及发布事故消息、组织周边社区、政府部门的疏散方法；

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场清消方法。

7.2. 演练

7.2.1. 桌面演练

公司应急管理办公室组织桌面演练每季度一次，参加人员为总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员，检验指挥员和各专业组应急管理人员应急管理职责是否明确，是否熟悉本部门以及管理业务，检验指挥部应变、协调、处置能力，预案的可行性，同时检验培训效果。

7.2.2. 实战演练

由应急指挥中心办公室策划组织实战演练，具体负责人为：厂长（刘涛：13647142088），参加人员为总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员、各相关单位及应急队伍，检验预案的可实施性，检验指挥员和各专业组应急管理人员贯彻执行预案的哪里，检验各种施救手段、措施、设施是否有效完好，能否满足实战需要，同时检验培训效果。演练的内容应包括：

（1）事故应急抢险，现场救护，危险区域隔离，交通管制，人员疏散；

（2）应急救援人员进入事故现场的防护指导；

（3）通讯和报警讯号的联络，报警与接警；

（4）与上级公司进行协调演练；

（5）新闻发布和向政府、友邻单位的通报；

（6）事故的善后处理；

（7）当时当地的气象情况对周围环境对事故危害程度的影响。

全厂每半年组织一次综合预案演练，车间每季度组织一次针对性的演练，班组、岗位每月组织一次应急程序演练。

演练后，应急指挥办公室要有总结，包括演练的时间、地点、预案名称、演练目的、演练过程及评估、存在的问题、整改措施、预案的不符合项、预案修订意见等内容，并形成总结报告。
7.2.3. 演练案列

企业自投产以来，已进行过相关的应急演练，结合前文7.2.1~7.2.2节中的演练要求及企业某次实际演练记录（三氯化铁溶液事故应急演练），对企业应急演练做如下分析：

企业在2016年5月6日模拟三氯化铁溶液事故并进行应急演练，演练方案见表7-1，演练处置流程见图7-1。

表7-1   三氯化铁溶液泄漏事故应急演练方案
	项目
	内容
	备注

	演练名称
	三氯化铁溶液储罐泄漏
	

	演练目的
	通过采取应急预案演练，提高人员的关于环保知识的应急处理，提高厂内的安全运行，提高员工安全意识。
	

	组织单位
	生产部
	

	演练时间
	2016.5.6
	

	演练地点
	三氯化铁溶液储罐区
	

	参加人员
	刘涛、喻明明、卢伟强、余维华、占东涛、姜春华、叶文胜、叶胜龙、 赵晓健、潘文斌、刘福送、吴宏卿、张谦、谢爱花、李琴            
	

	演练所需物资
	2.2千瓦潜水泵两台（一备一用）、防水雨布一卷、铲车一台、消防水带60米，洒水枪头2把、编制袋、铁锹4把、对讲机4台、紧急冲淋设施、药箱、轴流风机一台
	其他紧急物资

	演练程序
	1、 预警报告

2、 应急响应与措施

3、 方案确定

4、 应急终止

5、 善后处理

6、 奖惩
	

	拟制人
	喻明明
	2016.5.4

	批准人
	刘涛
	2016.5.6



[image: image4.emf]巡检发生泄漏

中控关停设备 ， 报告值班负责人

查看现场

上报总指挥

启动应急小组

设置警戒区 放慢蔓延处理 组织疏散

围堵抢修

处理泄漏物

恢复现场 急救送医

总结

清点人数


图7-1   应急演练处置流程图

根据应急预案演练情况，企业应急演练总体上能满足应急救援的要求，人员配置较为合理、资源调度较为及时、演练程序较为顺畅、演练记录较为完善，演练结束后，工厂安委会对演练效果进行了总结评估，意见如下：
1、演练锻炼了队伍，提高了各部门人员应急反应的意识和能力的目的，参与人员明确了氯化铁泄漏后的应急处置程序，个人防护标准，以及防止二次事故的基本处置手段。达到预期目的。

2、此次演练各部门协调一致，各小组配合有序，所有程序按预期完成。

3、演习所列预案程序，做到了个人科学防护，措施基本符合氯化铁防渗漏，防止水土污染的环保要求。演练行动快速有序。

4、安委会认为：工厂应配置直接接触氯化铁的化学防护服，整改加大收容井的容量，加高固定围堰，制定可行的氯化铁操作使用规程。

5、安委会应根据此次演练完善应急预案，各部门针对个人能力差异加强培训。

6、应急预案完善后，各部门组织学习，演练。
厂内演练现场照片见图7-2。

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]




	关闭总阀门
	通风
	区域隔离、封堵外排通道

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	雾装水压制烟尘
	查看有无泄漏
	清水稀释三氯化铁溶液

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]




	少量残液收集入卸泥坑
	清水冲洗现场
	清理现场


图7-2   演练现场照片
8. 责任与奖惩

8.1. 奖励

（1）对事故应急救援工作中做出积极贡献的专业组或个人予以奖励；

（2）及时发现事故或事故隐患的专业组或个人予以奖励；

（3）能迅速投入抢险救援工作，对减少损失、防止事故扩大化的专业组和个人予以奖励；

（4）其他有利于应急救援工作表现的专业组或个人予以奖励。

具体奖励办法由企业根据具体情况予以决定。

8.2. 惩处

（1）未按规定采取预防措施，应急反应迟缓、应急物资不充分、应急组成员严重不足等情况予以处罚；

（2）专业技术水平不高，未能积极有效的进行事故应急救援工作的专业组或个人予以处罚；

（3）未按规定及时采取处置措施，或处置不当造成事故扩大化的专业组或个人予以处罚； 

（4）迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，或应急工作中有其他失职、渎职行为的，未按规定及时发布事故警报的队伍或个人予以处罚；

（5）其他。

具体处罚办法由企业根据具体情况予以决定。

9. 保障措施

9.1. 通信保障

（1）厂内部各生产部门或岗位均设有内线电话，岗位之间可内线通过，一般情况下可满足应急救援通讯需要；

（2）应急人员还应配备对讲机、手机等多种通讯方式，如在事故中通讯线路破坏，应立即使用其他通讯方式进行联系，公司应急组织机构成员名单及电话详见附件2；

（3）在突发环境事件后，疏散隔离和通讯联络组立即赶赴现场，保证通信畅通；

（4）应急行动小组成员一律保持24小时可通讯联络状态，确保能够及时沟通信息，对讲机需防爆，以利于指挥人员与消防、抢修、抢险人联系。

（5）各生产部门、各应急救援小组配备的对讲机应经常检查，充足电，保证事故状态下使用；

（6）如果所有通讯工具出现故障，疏散隔离和通讯联络组迅速以办公室为主组成联络组，保证总指挥、应急指挥办公室、各专业救援组之间的信息畅通；

（7）公司建立有通讯广播，当发生突发事件时，可第一时间通过广播向发厂内所有员工传达危险警示，并指导有序疏散。

9.2. 应急物质保障

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂应急物资见附件4。

为保障救援工作及时有效，各应急救援队伍必须根据工作职责和针对危险目标需要，准备好抢险抢修、个体防护、防堵防漏、医疗救援、通讯联络等器材，确保配备齐全，平时应有专人维护、保管、定期检查、检测。保证各项救援器材处于完好状态，确保发生紧急事件时可用、实用、好用。

9.3. 应急队伍保障

（1）设置应急救援组，保障应急救援工作。抢险救援组、物资保障和运输组、疏散隔离和通讯联络组、医疗救护组、环境监测组、善后处理组等6个应急救援队伍，各组长负责本组的日常管理、建设。一旦发生事故，企业的各应急救援队员可紧急集合，参与救援。

（2）组织应急培训，切实提高应急能力。应急人员的培训，以内部培训为主。由厂内应急指挥中心组织实施、另外厂内应根据需要对部分员工进行急救、消防等外部培训。

（3）组织应急演练。应急指挥中心根据工作需要组织相应的应急演练。通过演练练指挥、练协作、练技术、练战法，检验应急程序的科学性、指挥体制的合理性、人员编制的整体性、组织接口的协调性，以及某些重大技术问题。

9.4. 经费保障

应急救援经费应按国家相关法律法规文件等按一定比例从武汉南太子湖市政污泥生态处理厂安全生产费用中列支，安全费用不够时从成本中列支。武汉南太子湖市政污泥生态处理厂财务部在事故状态下必须保证应急救援所需的经费，经费的使用由武汉南太子湖市政污泥生态处理厂、办公室共同监督使用。

9.5. 医疗卫生保障

为保证医疗救护，武汉南太子湖市政污泥生态处理厂应与华中科技大学协和医院西院、武汉市经济开发区公共卫生服务中心、武汉市医疗救治中心等建立协作关系，组建医疗救护队负责应急救援中医疗卫生工作。

9.6. 交通运输保障

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂配备1台车辆及驾驶员，在应急救援时可以作为人员运输、应急物资运输工具。

9.7. 技术保障

（1）武汉南太子湖市政污泥生态处理厂各部门应加强应急监测、动态监控和应急处置的能力，保证环境污染突发事件的有效处置；

（2）在应急响应状态下，应急救援应与当地政府配合，得到当地环保、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持。

10. 附则

10.1. 名词与术语

10.1.1. 突发环境事件

指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危机人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的时间。

10.1.2. 环境风险

指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

10.1.3. 环境风险物质

指《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B突发环境事件风险物质及临界量清单中的化学物质。

10.1.4. 环境风险单元

指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

10.1.5. 环境风险受体

指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

10.1.6. 清静下水

指装置区排出的未被污染的废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。
10.1.7. 事故排水

指事故状态下排出的含有泄漏物、以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

10.1.8. 应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

10.2. 预案解释

本预案由武汉南太子湖市政污泥生态处理厂负责解释。

10.3. 预案的修订

生产部负责本预案的修订和管理，武汉南太子湖市政污泥生态处理厂应每三年对本预案进行一次修订，此外，有下列情形之一的，应当及时对本预案就行修订：

（1）单位名称、隶属关系、经济性质、法人代表等发生变化的；

（2）厂内生产工艺、处理规模、涉及环境风险物质的种类或数量、环境风险防范措施发生变化的；

（3）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）外部环境、可能受影响的环境受体、区域环境规划或环境功能区域发生变化的；

（6）有关环境保护和环境风险应急管理法律、法规、规章、标准或规范性文件发生变化的；

（7）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（8）突发环境事件应急处置过程中发现响应程序存在问题的；

（9）应急演练评估报告提出要求修订的；

（10）当地政府或上级主管部门要求修订的。

10.4. 应急预案的备案

按照环境保护部文件《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）要求，在预案报送备案前组织专家对本预案进行评审，待专家评审通过后报武汉市环境保护局备案。

10.5. 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

上报





是





否





否





启动预案





不启动预案





事故现场





办公室应急指挥部





当班值班长





信息反馈





警情判定





响应级别





Ⅰ级响应





Ⅰ级总指挥





Ⅰ级应急措施





政府预案





应急解除





协助





Ⅱ级响应





Ⅱ级总指挥





Ⅱ级应急措施





应急解除





事态是否得到控制





Ⅲ级响应





Ⅲ级总指挥





Ⅲ级应急措施





事态是否得到控制





应急解除





是








武汉市


保护局








PAGE  

_1529824036.vsd
小组名称�

�

�

�

公司名称
￼�

公司名称
部门名称�

武汉市突发环境事件应急预案


武汉市环境保护局突发环境事件应急预案


武汉市经济技术开发区突发环境事件风险应急预案


武汉南太子湖市政污泥生态处理厂突发环境事件应急预案


消防应急预案


生产日常规范


电力系统故障应急预案


臭气处理系统故障应急预案


车间安全工作准则


华新环境工程有限公司突发环境事件风险应急预案


南太子湖污水处理厂突发环境事件风险应急预案


三氯化铁溶液泄漏事故应急预案



_1529824329.vsd
小组名称�

�

�

�

公司名称
￼�

公司名称
部门名称�

武汉南太子湖市政污泥生态处理厂应急指挥中心


华新环境工程
有限公司


现场应急指挥部


总指挥
厂长：刘涛


副总指挥
生产经营部长：赵晓健


安全生产主任-喻明明
疏散隔离与通讯联络组


人力资源部长-谢爱花
医疗救援组


维修车间主任-卢维强
环境监测组


人力资源部长-谢爱花
善后处理组


维修车间主任-卢维强
物质保障与运输组


安全生产主任-喻明明
抢险救援组


其他外部救援单位



_1528873651.vsd
巡检发生泄漏


中控关停设备，报告值班负责人


查看现场


上报总指挥


启动应急小组


设置警戒区


放慢蔓延处理


组织疏散


围堵抢修


处理泄漏物


恢复现场


急救送医


总结


清点人数



